СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

184410 Мурманская область, Печенгский район, п. Печенга, Печенгское ш., д. 3 тел. 8(81554)76640

РЕШЕНИЕ

от 9 июня 2012 г.                             				           	                          № 186

п. Печенга

Об утверждении порядка проведения земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией, ремонтом подземных инженерных коммуникаций и сооружений, устранением на них аварийных ситуаций на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района, в целях упорядочения производства земельных работ на территории муниципального образования городское поселение Печенга, Совет депутатов

решил:

1. Утвердить прилагаемый к настоящему решению Порядок проведения земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией, ремонтом и эксплуатацией подземных инженерных коммуникаций и сооружений, устранением на них аварийных ситуаций на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района.

2. Настоящее решение обнародовать в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Печенга.

3. Копию настоящего решения направить в адрес руководителей предприятий организаций и учреждений, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования городское поселение Печенга.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации городского поселения Печенга.

И. о. Главы городского поселения Печенга

Печенгского района                                                                                          Н.Г. Жданова

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального образования      городское поселение Печенга

от 9 июня 2012 г. № 186

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ,

РЕКОНСТРУКЦИЕЙ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ, РЕМОНТОМ ПОДЗЕМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ, УСТРАНЕНИЕМ НА НИХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет организацию ведения земляных работ, связанных с нарушением благоустройства территории, и устанавливает требования к проведению земляных работ, связанных с прокладкой, переустройством, ремонтом и эксплуатацией подземных инженерных коммуникацией и сооружений, аварийных ситуациях на них, с проведением иных видов работ, влекущих нарушение рельефа местности и благоустройства территории муниципального образования городское поселение Печенга.

1.2. Порядок распространяется на граждан и юридических лиц (независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, пользования или аренды земельных участков), осуществляющих проведение земляных работ, связанных с прокладкой, переустройством, ремонтом подземных инженерных коммуникаций и сооружений, аварийными ситуациями на них, с проведением иных видов работ, влекущих нарушение рельефа местности и благоустройства территории муниципального образования городское поселение Печенга (далее по тексту - земляные работы).

1.3. Порядок проведения земляных работ определяется в зависимости от плановости, аварийности проведения работ, а также от места проведения земляных работ.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Порядке используются следующие наиболее распространенные термины:

2.1. Земляные работы - работы, связанные с выемкой грунта или нарушением элементов благоустройства территории.

2.2. Плановые земляные работы - земляные работы, проводимые при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и систем инженерного обеспечения (электро-,тепло-, водоснабжения и водоотведения, канализации, связи и др.), при археологических, реставрационных работах, при работах по благоустройству и озеленению территорий, а также по установке и демонтажу объектов с кратковременным сроком эксплуатации, в том числе отдельно стоящих рекламных конструкций, знаково-информационных систем, других конструкций и объектов на территории муниципального образования городское поселение Печенга.

2.3. Аварийные земляные работы - работы, обеспечивающие восстановление работоспособности систем инженерного обеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, канализации, связи и др.) на территории муниципального образования городское поселение Печенга при внезапно возникающих неисправностях.

2.4. Разрешение - документ, выданный Администрацией муниципального образования городское поселение Печенга (далее - Администрация) на проведение земляных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального строительства или проведении плановых или аварийных земляных работ на системах инженерного обеспечения на территории муниципального образования городское поселение Печенга.

2.5. Заказчик - юридическое или физическое лицо, уполномоченное инвестором (или само являющееся инвестором) осуществлять реализацию проектов по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства и систем инженерного обеспечения.

2.6. Застройщик - юридическое или физическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, подготовку проектной документации для строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства, проведение плановых и аварийных земляных работ на системах инженерного обеспечения, а также выполнение инженерных изысканий.

2.7. Подрядчик (производитель работ) - юридическое или физическое лицо, выполняющее строительные, земляные работы по договору подряда и (или) государственному или муниципальному контракту, заключаемому с заказчиком, в соответствии с действующим законодательством.

2.8. Собственник - юридическое или физическое лицо, которому в соответствии с действующим законодательством принадлежит право владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

2.9. Владелец - юридическое или физическое лицо, которое в соответствии с действующим законодательством фактически обладает вещью.

2.10. Пользователь - юридическое или физическое лицо, которое в соответствии с действующим законодательством наделено правом извлекать из вещи ее полезные свойства.

2.11. Вынос трассы в натуру (на местность) - работы по проложению и закреплению на местности красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков в соответствии с проектом планировки территории, осей зданий, сооружений, инженерных сетей в соответствии с проектной документацией.

2.12. Исполнительная съемка зданий, сооружений и инженерных коммуникаций - процесс обновления топографической съемки, выполненной в процессе строительных работ. Исполнительная съемка является отчетным документом, определяющим назначение, тип, конструкцию, плановое и высотное местоположение построенных зданий, сооружений, инженерных коммуникаций. Исполнительная съемка выполняется после окончания земляных работ до засыпания котлована, с обязательным внесением изменений в топографический план поселения.

2.13. Топографический план - план существующей застройки, который представляет собой единую информационно-справочную систему учета, регистрации, хранения и предоставления информации по учетным единицам: земельным участкам, зданиям, сооружениям, инженерным коммуникациям, малым архитектурным формам, комплексным территориально-имущественным объектам.

2.14. Пункты полигонометрической сети - геодезические знаки, установленные на местности или строении и имеющие координаты, абсолютную высотную отметку и применяемые при создании геодезических сетей.

## 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ

3.1. Основанием для начала производства всех видов работ, связанных с нарушением благоустройства или влекущих нарушение рельефа, является Разрешение (приложение N 2 к Порядку), оформленное в соответствии с настоящим Порядком.

3.2. Выдача Разрешения производится отделом земельно-имущественных отношений Администрации муниципального образования городское поселение Печенга (далее - отдел ЗИО) на бланке установленной формы (приложение N 2 к Порядку).

3.3. Разрешение оформляется на заказчика (застройщика) производства работ с указанием подрядной организации и ответственных лиц, как от заказчика, так и от подрядчика. Подрядчик не вправе приступать к работам без Разрешения. Разрешение выписывается в 3-х экземплярах. Первый экземпляр выдается организации, производящей земляные работы, второй находится в отделе ЗИО, третий в ОГИБДД ОМВД России по Печенгскому району УВД по Мурманской области).

3.4. Для получения Разрешения на производство земляных работ заказчик (застройщик) в письменной форме обращается в отдел ЗИО с заявлением о выдаче Разрешения (приложение № 1 к настоящему Порядку).

В заявлении указывается вид, место, сроки проведения работ, фамилия, имя, отчество и номер телефона лиц, ответственных за производство работ, от заказчика и подрядчика.

К заявлению прикладываются следующие документы:

- копия приказа о назначении ответственного руководителя и производителя работ;

- согласованная с заинтересованными организациями (владельцами инженерных сетей в районе раскопок, землепользователями, отделом ЗИО) проектная документация или выкопировка из топографического плана;

- Разрешение на строительство (в случае нового строительства объектов, в том числе инженерных сетей);

- план-схема ограждения занимаемой территории (разрабатывает производитель работ) с указанием границ участка работ, видов его ограждений, в том числе в темное время суток, действующих надземных и подземных коммуникаций, места складирования материалов и конструкций, мероприятий по обеспечению сохранности действующих инженерных сетей;

- схема организации движения транспорта, механизмов и пешеходов, мест установки строительных и грузоподъемных машин с указанием зон действия, мероприятия по технике безопасности, включая схемы организации безопасного движения транспорта и прохода пешеходов (разрабатывает производитель работ, согласовывает с отделом ГИБДД ОМВД России по Печенгскому району УВД по Мурманской области);

3.5. Отдел ЗИО в течение 5-ти рабочих дней рассматривает представленные документы и в случае положительного решения выдает Разрешение на проведение земляных работ.

3.6. Отдел ЗИО может отказать застройщику (заказчику) в выдаче Разрешения или перенесении сроков выполнения земляных работ на другой период в случаях:

а) непредставления заявителем требуемых документов;

б) отсутствия необходимых согласований проектной документации;

в) планирования проведения праздничных или общепоселковых мероприятий в месте проведения работ.

3.7. Разрешение действительно на указанную в нем организацию, проводящую работы, вид, объем, срок и место проведения работ.

3.8. В случае передачи функции заказчика или подрядчика иной организации Разрешение подлежит переоформлению. Переоформление Разрешения осуществляется в том же порядке, что и первоначальное оформление.

3.9. Отдел ЗИО вправе изъять Разрешение в случаях:

- систематического неисполнения требований распоряжений и предписаний об устранении дефектов и недостатков (два и более раз);

- неисполнения заказчиком (застройщиком), подрядчиком требований действующего законодательства при производстве земляных работ, в том числе настоящего Порядка.

При изъятии Разрешения дальнейшее производство земляных работ запрещается.           В случае их продолжения работы рассматриваются как работы без Разрешения (самовольные).

3.10. Оформление Разрешения на производство земляных работ при устранении аварий и аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях и прочих сооружениях осуществляется в порядке установленном в разделе 5 настоящего Порядка.

## 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

4.1. Плановые земляные работы.

4.1.1. Плановые земляные работы должны производиться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, настоящим Порядком и другими нормативными правовыми актами, по утвержденным в установленном Порядке проектам. Земляные работы при проведении капитального ремонта систем инженерного обеспечения без изменения технико-экономических показателей могут выполняться на основании выкопировки из топографического плана.

4.1.2. Проведение плановых земляных работ без разрешения на проведение земляных работ запрещается. Если заказчик (застройщик), производящий производственные (аварийные) работы не обратился в отдел ЗИО для оформления Разрешения, то производство работ рассматривается как самовольная работа.

4.1.3. В предоставленной документации должны быть учтены необходимые работы по безопасности дорожного движения, освещению мест раскопки, а после завершения работ - восстановление нарушенного благоустройства.

4.1.4. Разрешение на производство земляных работ должно быть согласовано:

- с собственниками и владельцами систем инженерного обеспечения;

- с управляющими организациями, обслуживающими дом и территорию, прилегающую к дому или товариществами собственников жилья;

- с государственным органом по обеспечению безопасности движения (ОГИБДД ОМВД России по Печенгскому району УВД по Мурманской области) при закрытии или ограничении движения транспорта.

4.1.5. Все подземные коммуникации должны прокладываться до устройства над ними дорожных покрытий, а при прокладке коммуникаций по улицам - с наименьшими разрытиями и нарушениями объектов внешнего благоустройства и озеленения территорий.

4.1.6. В Разрешении на проведение плановых земляных работ указываются:

- организация, выполняющая работы, ее юридический и почтовый адрес, телефон;

- должностное лицо, ответственное за проведение работ, его телефон;

- вид работ;

- точное место проведения работ;

- сроки начала и окончания работ;

- время начала и окончания работ (в случае когда есть необходимость проведения земляных работ в определенный промежуток времени суток);

- тип ограждения места проведения земляных работ.

К заявлению на Разрешение прикладывается план-схема прокладываемых сетей или видов работ.

4.1.7. Разрешение на проведение плановых земляных работ оформляется бесплатно и выдается юридическому или физическому лицу, заказчику, подрядчику или производителю работ, который выполняет данную работу.

4.1.8. При выдаче Разрешений представитель отдела ЗИО ведет журнал регистрации разрешений на производство земляных работ, который контролирует выполнение выданных Разрешений.

4.1.9. После выполнения плановых земляных работ оформляется акт приемки выполненных работ по восстановлению нарушенного благоустройства (Приложение №3 к настоящему Порядку).

4.1.10. Разрешение на производство работ должно находиться на месте работ и предъявляться по первому требованию лиц, уполномоченных осуществлять контроль производства вышеуказанных работ.

4.1.11. Если в течение 5 дней со дня выдачи разрешения организация не приступила к работам, Разрешение считается аннулированным, затраты, понесенные организацией за выдачу Разрешения, не возмещаются.

4.1.12. Продление сроков производства земляных работ, установленных Разрешением, производится по согласованию с отделом ЗИО на основании заявления заявителя за 3 дня до срока окончания работ. Заявление предоставляется в свободной форме.

4.2. Заказчик (застройщик) обязан до начала производства плановых земляных работ:

4.2.1. Соблюдать технологии производства работ, обеспечивающие безопасное производство работ, движение транспорта и пешеходов, при использовании проезжей части дороги для установки строительной техники, необходимой для проведения плановых земляных работ.

4.2.2. Выставить дорожные знаки в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной с ГИБДД.

4.2.3. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации.

Ограждение должно иметь опрятный вид, при производстве работ вблизи проезжей части должна обеспечиваться видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток - обозначено красными сигнальными фонарями. Ограждение должно быть сплошным и надежно предотвращать попадание посторонних на стройплощадку. На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует устраивать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга.

4.2.4. Приостановить работы, если при выполнении плановых земляных работ выявлено несоответствие расположения действующих подземных сооружений с данными топографического плана.

4.2.5. Сообщить при повреждении инженерных коммуникаций немедленно об этом в диспетчерскую службу владельца поврежденных коммуникаций.

4.2.6. При обнаружении подземных коммуникаций, не обозначенных в проекте, визуально установить вид и принадлежность и вызвать на место проведения плановых земляных работ представителей проектной организации (при необходимости), заказчика (застройщика) и эксплуатирующую организацию для принятия согласованного решения.

4.2.7. В этом случае вносятся изменения в топографический план населенных пунктов по заявке организации, эксплуатирующей выявленный участок сети, не зафиксированный на плане.

4.2.8. В случае неявки представителя эксплуатирующей организации на место проведения работ ответственность за последствия несет собственник инженерных систем, на котором обнаружен участок подземных коммуникаций, в соответствии с существующим законодательством.

4.2.9. При производстве земляных работ запрещается:

- откачивать воду из траншей и котлованов на проезжую часть улиц и тротуаров, не имеющих системы отвода стоков;

- складировать стройматериалы, детали и конструкции на улицах, дорогах, обочинах, кюветах, тротуарах, вне территорий, отведенных для проведения земляных работ;

- засорять обочины дорог остатками стройматериалов, грунтом, мусором.

4.2.10. Грунт, извлеченный из котлованов или траншей, следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. Грунт, не пригодный для обратной засыпки, должен быть вывезен в специально отведенное для этого место, согласованное с уполномоченными организациями.

4.2.11. Грунт, извлеченный из котлованов и траншей, при проведении земляных работ на улицах, дорогах и площадях с интенсивным или затрудненным движением транспорта и пешеходов должен вывозиться немедленно на определенные для этой цели земельные участки. Работы в отвал в этих местах не допускаются.

4.2.12. Прокладка систем инженерного обеспечения, пересекающих улицы, дороги и площади с усовершенствованным покрытием проезжей части, должна производиться по возможности бестраншейным способом с использованием методов прокалывания, продавливания. Котлованы должны засыпаться песком или песчаным грунтом с уплотнением, а в зимнее время - талым песком на всю ширину траншей. Засыпка траншей во дворах, на газонах, в скверах должна производиться сыпучим грунтом, вынутым из траншеи, или другим местным грунтом, не содержащим органических включений.

4.2.13. Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без помощи ударных инструментов.

Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разрешается по согласованию с организациями - владельцами коммуникаций.

4.2.14. При строительстве, реконструкции или ремонте систем инженерного обеспечения на дорогах, площадях с усовершенствованным покрытием вырубка асфальто - бетонных покрытий должна производиться прямолинейно, пригодные для дальнейшей эксплуатации бордюры и ограждения должны складироваться на месте производства работ для последующей установки.

Материалы, полученные от разборки дорожной одежды, следует временно складировать в пределах огражденного участка или вывозить в специально отведенные места.

4.2.15. Юридические и физические лица, ведущие строительство или ремонт систем инженерного обеспечения, выполняющие работы по благоустройству территории (подсыпка грунта, гравия, асфальтирование, укладка тротуарной плитки и др.) обязаны предусматривать работы по установлению горловин люков колодцев в одном уровне с покрытием проезжей части улиц, дорог, тротуаров, газонов в соответствии с действующими нормами. Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2,0 см, решетки дождеприемника относительно уровня лотка - более 3,0 см в соответствии с нормативными требованиями.

4.2.16. Если при разрытии обнаружилось, что участок системы инженерного обеспечения пришел в негодность и исключается из эксплуатации, то он должен быть извлечен из грунта. Информация о данном обнаружении направляется владельцу систем инженерного обеспечения.

4.2.17. В исключительных случаях по согласованию с собственником земельного участка недействующие системы инженерного обеспечения могут быть оставлены в земле при обязательном выполнении следующих условий:

- смотровые и прочие колодцы должны быть разобраны и засыпаны песком или щебнем с тщательным уплотнением, крышки и люки колодцев сняты, и на их месте восстановлена дорожная одежда;

- входные и выходные отверстия труб в колодцах должны быть тщательно заделаны.

4.2.18. Организация, выполняющая работы по извлечению подземных коммуникаций, должна предоставить топографическую съемку с отображением изменений:

- один экземпляр - собственнику, владельцу систем инженерного обеспечения;

- второй экземпляр - в отдел ЗИО администрации муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района.

4.2.19. Засыпка траншей и устройство оснований под дорожную одежду на проезжих частях улиц, внутриквартальных проездов, тротуаров проводится в присутствии ответственного лица, проводившего земляные работы, и сдается специалисту отдела ЗИО.

4.2.20. В целях избегания просадок при восстановлении покрытий дорог, тротуаров засыпку траншей и котлованов следует проводить песчаным и скальным грунтом, песком и щебнем.

4.2.21. Засыпка траншеи мерзлым грунтом категорически запрещается.

4.2.22. При завершении земляных работ в зимний период на дорогах и тротуарах должна быть выполнена подсыпка песком и щебнем, а территория спланирована. Производитель должен поддерживать нарушенный участок дороги или тротуара в состоянии, пригодном для беспрепятственного проезда транспорта и прохода пешеходов, весь период до полного восстановления благоустройства.

4.2.23. При проведении работ в зимний период и невозможности восстановления асфальтового покрытия и зеленых насаждений благоустройство восстанавливается с предоставлением гарантийных обязательств, указанных в Разрешении, согласованных с отделом ЗИО, при этом Разрешение продлевается и остается на руках у производителя работ. Производитель работ обязан за свой счет содержать место, где не завершены работы, в течение всего периода до полного восстановления благоустройства в соответствии с ГОСТ Р 50597-93.

4.2.24. При невыполнении гарантийных обязательств по благоустройству в установленные в Разрешении сроки к заказчику применяются меры административного воздействия. В случае неоднократного невыполнения гарантийных обязательств заказчиком (застройщиком) Разрешение не выдается на новые виды земляных работ до момента выполнения всех предыдущих гарантийных обязательств.

4.2.25. Восстановление дорожных покрытий и других элементов благоустройства осуществляется подрядчиком.

4.2.26. Восстановление нарушенного благоустройства производится с учетом площадей, нарушенных в результате устройства обходов для перемещения техники в процессе производства работ, складирования грунта и строительных материалов.

4.2.27. Технические изменения и перенос подземных коммуникаций, не предусмотренные утвержденным проектом, не должны производиться без согласования с владельцами систем инженерного обеспечения и специалистами отдела.

4.2.28. Проводить плановые земляные работы по ремонту систем инженерного обеспечения под видом аварийных земляных работ запрещается.

4.2.29. Лицам, не восстановившим раскопки после проведения земляных работ в указанные сроки, разрешения на проведение других земляных работ не выдаются.

4.2.30. До проведения земляных работ производится вынос в натуру вновь запроектированных осей зданий, сооружений и систем инженерного обеспечения. Вынос в натуру осуществляет производитель работ в соответствии с действующим законодательством.

4.2.31. Исполнительные съемки выполняются физическими и юридическими лицами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Исполнительные съемки выполняются по окончании земляных работ по заявке лица, осуществляющего строительство или перекладку инженерных систем.

Исполнительные съемки инженерных коммуникаций и элементов благоустройства должны быть переданы на бумажном носителе и в электронном виде М 1 : 500:

- один экземпляр - по принадлежности собственнику или владельцу систем инженерного обеспечения;

- второй экземпляр - в отдел ЗИО.

4.2.32. Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения, действующих коммуникаций, а также на участках с возможным патогенным заражением почвы (свалки, кладбище и др.) осуществляется по согласованию с органом санитарного надзора.

Производство работ в этих условиях следует осуществлять под непосредственным наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, кроме того, под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

4.3.1. Заявитель обязан по окончании земляных работ:

- выполнить комплексное восстановление нарушенного благоустройства территории, в том числе дорожного покрытия, бортового камня, тротуарной плитки и элементов озеленения в сроки, указанные в Разрешении;

- сдать работы представителю отдела ЗИО.

4.3.2. Земляные работы считаются завершенными после полного восстановления всех элементов благоустройства (в том числе малых архитектурных форм и других элементов) и подписания соответствующего акта специалистом отдела ЗИО администрации муниципального образования городское поселение Печенга.

## 5. ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ

5.1. При возникновении аварийной ситуации на подземных сооружениях, инженерных коммуникациях в процессе их эксплуатации или в связи с проведением строительных работ, приведших к нарушению их нормального функционирования, организация, эксплуатирующая указанные инженерные сооружения и коммуникации, должна немедленно направить для ликвидации аварии аварийную бригаду под руководством ответственного лица, назначаемого приказом руководителя организации, имеющего при себе служебное удостоверение, наряд аварийной службы, заявку на устранение аварии или копию телефонограммы об аварии.

Одновременно с отправкой аварийной бригады эксплуатирующая организация обязана известить об аварии телефонограммой администрацию городского поселения Печенга Печенгского района о начале проведения таких работ, с уведомлением представителей собственников и владельцев других систем инженерного обеспечения.

Неотложные работы по устранению случайных повреждений дороги и дорожных сооружений, нарушающих безопасность движения, а также аварийные работы можно выполнять без предварительного согласования с органами ГИБДД и утверждения схем, но с условием обязательного извещения органов ГИБДД о месте и времени проведения таких работ, если их продолжительность составляет более одних суток (п. 1.8 ВСН 37-84).

Если авария произошла на проезжей части дороги, то собственник (владелец) сетей обязан дополнительно передать информацию об аварии в отдел ГИБДД ОМВД России по Печенгскому району УВД по Мурманской области, скорую медицинскую помощь, пожарную часть.

Аварийные земляные работы должны проводиться в соответствии с настоящим Порядком, в том числе с учетом положений пункта 4.2 и другими нормативными правовыми актами.

5.2. Должностные лица, под чьим руководством осуществляется производство работ по ликвидации аварии, несут ответственность за наличие и состояние ограждения, освещения и габаритных фонарей, сохранность дорожных знаков и указателей до полного окончания работ.

5.3. Сроки восстановления автодорог и объектов при проведении аварийно-восстановительных работ определены ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения дорожного движения».

5.4. Ликвидация аварий должна производиться только специализированными организациями, имеющими допуск СРО на производство данного вида работ, при наличии исполнительного чертежа на подземные коммуникации и сооружения.

5.5. Одновременно с производством работ организация, обслуживающая аварийные коммуникации и сооружения, обращается в отдел ЗИО с целью получения Разрешения на аварийное вскрытие. Если авария произошла в нерабочее время, Разрешение оформляется следующим рабочим днем. Если заказчик, производящий аварийные работы, в течение 3 рабочих дней не оформил Разрешение на аварийное вскрытие, то производство работ рассматривается как работа без Разрешения (самовольные).

5.6. Разрешение на аварийное вскрытие выдается отделом ЗИО на основании следующих документов:

а) заявление, в котором указываются:

- наименование, юридический адрес;

- место проведения аварийных земляных работ, сроки проведения работ;

- сроки и объемы восстановления нарушенного благоустройства, приведения земельных участков в состояние, пригодное для их дальнейшего использования по целевому назначению;

- ответственные лица за производство работ, за благоустройство территории после производства работ;

б) выкопировку из топоосновы в масштабе 1 : 500 земельного участка, на котором будут проводиться аварийные земляные работы.

5.7. В разрешении на проведение аварийных земляных работ указываются:

- наименование производителя аварийных работ;

- место проведения аварийных земляных работ;

- размер земельного участка, необходимого для проведения аварийных земляных работ;

- сроки проведения аварийных земляных работ;

- сроки восстановления нарушенного благоустройства, приведения земельных участков в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению.

Приемка работ по восстановлению покрытий, благоустройства осуществляется в соответствии с пунктом 4.3.1 Порядка.

## 6. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ И ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

6.1. За три календарных дня до окончания срока проведения земляных работ, указанного в разрешении, включая работы по восстановлению нарушенного благоустройства, заявитель согласовывает с отделом ЗИО дату и время сдачи объекта. Объект предъявляется к сдаче только после полного выполнения благоустройства территории, нарушенного при производстве земляных работ.

6.2. После окончания проведения земляных работ и восстановления благоустройства прилегающей территории составляется акт о приемке выполненных работ, который подписывается заказчиком (застройщиком), подрядчиком, представителем отдела ЗИО, собственником или пользователем земельного участка.

6.3. На все вновь построенные или реконструируемые подземные инженерные коммуникации, сооружения, дороги, объекты благоустройства заявитель сдает в отдел ЗИО геодезическую съемку, которая должна быть выполнена организацией, имеющей допуск СРО на выполнение геодезических работ.

6.4. Засыпка траншей и котлованов производится исполнителем работ под техническим контролем заказчика (застройщика). В местах пересечения с существующими подземными сооружениями засыпка производится в присутствии представителей владельцев сетей с последующим оформлением акта о качестве засыпки.

6.5. При обнаружении некачественно выполненных работ по обратной засыпке в пределах проезжей части и тротуара (засыпка некачественным грунтом без необходимого уплотнения) составляется акт с участием представителей заказчика (застройщика) и отдела ЗИО.

На основании акта заказчик (застройщик) обязан исправить допущенные дефекты за свой счет.

6.6. Земляные работы и работы по благоустройству считаются завершенными после полного восстановления всех элементов благоустройства (в том числе малых архитектурных форм, дорожного покрытия, бортового камня, тротуарной плитки и элементов озеленения и т.д.).

## 7. ОХРАНА И СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

7.1. Разработку проектов строительства сооружений и прокладки коммуникаций надлежит выполнять с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА

8.1. Юридические лица, граждане и должностные лица, нарушившие требования настоящего Порядка, независимо от подчиненности и форм собственности, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, Кодексом Российской Федерации «Об административных правонарушениях в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 06.06.2003 г. № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях».

8.2. Производство земляных работ без разрешения или с нарушением установленных сроков производства работ является самовольным и влечет административную ответственность.

8.3. Должностные лица и граждане, допустившие нарушения в части восстановления нарушенного дорожного покрытия, благоустройства территории и несоблюдения сроков производства земляных работ, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае выявления факта грубого нарушения настоящего Порядка, нанесшего значительный материальный ущерб хозяйству муниципального образования городское поселение Печенга, материалы на должностных лиц предприятий или организаций, независимо от форм собственности, могут быть переданы в органы прокуратуры в установленном законодательством порядке.

8.5. Контроль исполнения настоящего Порядка осуществляют отдел земельно- имущественных отношений муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района с участием правоохранительных органов в установленном порядке.

8.6. Привлечение граждан, должностных и юридических лиц к административной ответственности не освобождает их от обязанности устранения правонарушения.

Приложение № 1

В администрацию муниципального образования

городское поселение Печенга Печенгского района

от_________________________________________

(наименование организации заказчика)

Заявление

№____                                                                                                     от «___»_______200__г.

_____________________________________________________________________________________       (наименование организации заказчика, Ф.И.О. руководителя, телефон, факс)

Прошу выдать разрешение (ордер) на проведение земляных работ по объекту_______________________________________________________________

(характер работ)

Участок работ: от_____________________________________________________________________

до_____________________________________________________________________

(адрес объекта с уточнением зоны работ)

Сроком на __________________дней, включительно до «____»__________200__г.

К заявлению прилагаю следующие документы и сведения:

- проект проведения земляных работ, согласованный с заинтересованными службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций;

- схему движения транспорта и пешеходов, согласованные с отделом ГИБДД ОМВД России по Печенгскому району УВД по Мурманской области;

- сведения об условиях производства работ;

- календарный график производства работ;

-письменное соглашение с собственниками земельного участка или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земельного участка, на территории которого планируется проведение работ по строительству, реконструкции, ремонту инженерных коммуникаций.

Гарантируем по данному объекту выполнение.

Данный объект полностью обеспечен необходимыми материалами, рабочей силой, механизмами, автотранспортом, сигнальными ограждениями, при необходимости пешеходные мостики или трапы с поручнями в местах перехода), предупреждающие средства безопасности (дорожные знаки, красные фонари и т. п.) и документацией. При проведении работ в темное время суток объект будет обеспечен освещением по периметру участка проведения работ и временных знаков, полное восстановление благоустройства территории после окончания работ в соответствии с условиями разрешения (ордера) на проведение земляных работ.

Ответственным за производство земляных работ приказом от «__»_______200__г.

______________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон)

Адрес организации заказчика_____________________________________________

______________________________________________________________________

Расчетный счет_____________________________в___________________________

БИК_______________________ИНН____________________КПП_______________

Код по ОКПО__________________________________________________________

Руководитель организации_______________________________________________

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер______________________________________________________

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 2

Разрешение (ордер) №___

на проведение земляных работ

п. Печенга                                                                                               «___»__________200__г.

ВЫДАНО:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На проведение земляных работ по объекту_________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Участок работ: от_____________________________________________________________ до___________________________________________________________________________

Сроком на ___________________дней,  включительно до «____»__________200__г.

ФИО и должность производителя работ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

Работы производить с выполнением следующих условий:

1. Соблюдать правила техники безопасности во избежание обвалов траншей и котлованов, выполнять требования режима предприятий, по территории которых проходят транзитные инженерные коммуникации.

2. Строго выполнять сроки выполнения работ.

3. Разрешается занятие площади (участка) под раскопку и складирование материалов в границах (кв. м)________________________________________________________________

4. В процессе земляных работ принять меры во избежание травмирования пешеходов, а именно:

- для заезда на место проведения земляных работ автотранспорта и спецтехники временные ограждения снимаются и устанавливаются после заезда и выезда;

- по периметру земляных работ (установить сигнальные ограждения, при необходимости пешеходные мостики или трапы с поручнями в местах перехода), предупреждающие средства безопасности (дорожные знаки, красные фонари и тому подобное);

- в темное время суток обеспечить освещение по периметру участка проведения работ и временных знаков.

5. После выполнения ремонтных и прочих работ в «Зоне особого режима использования коммуникаций» привести земельные участки (сооружения, зеленые насаждения, благоустройство и пр.) в первоначальное состояние.

6. По окончании работ восстановить покрытие земляного полотна, тротуара, проезжей части_________________________________________________________________________

в течение_____________________________________________________________________

7. Выполненные работы сдать представителю______________________________________по акту.

Примечание:

1. За 1 месяц до начала работ по реконструкции и капитальному ремонту инженерных сетей и сооружений согласовать проекты  организации  строительства  (ПОС)  и  проекты  производства работ (ППР) с землевладельцем, землепользователем, собственником, арендатором   земельного участка и оформить в установленном порядке разрешение на производство работ (в т.ч. и земляных).

2. При текущем ремонте и техническом обслуживании этот срок может быть сокращен до 10 дней.

«____»_______200__г.__________________________________________________

(подпись производителя работ)                       (Ф.И.О.)

Перед началом работы получить согласование.

Я,__________________________________________________, обязуюсь соблюдать утвержденный Порядок проведения земляных работ, связанных со строительством дорог, строительством, реконструкцией, ремонтом и эксплуатацией подземных инженерных коммуникаций и сооружений, устранением аварийных ситуаций на них, также указанные в разрешении (ордере) срок окончания работ и условия, календарный график работ и за 3 дня до окончания срока действия разрешения (ордера) сообщить о готовности его закрытия или продлить срок действия разрешения в установленном порядке.

Подтверждаю, что данный объект полностью обеспечен необходимыми материалами, рабочей силой, типовыми ограждениями и документацией.

За невыполнение обязательства по настоящему разрешению (ордеру) несу установленную законодательством ответственность.

Ответственный за производство работ______________________________   _____________

(Ф.И.О.)                                        (Подпись)

Наименование документов, требуемых от заявителя при оформлении Разрешения (ордера) на проведение земляных работ:

- доверенность от юридического лица на получение Разрешения (ордера) на проведение земляных работ;

- документ, удостоверяющий личность заявителя;

- копия лицензии на производство специальных работ (допуск СРО) (для подрядной организации - производителя работ);

- проект производства работ.

Производство земляных работ разрешено с _____________________

(дата)

Глава муниципального образования

городское поселение Печенга          _____________________           ___________________

(подпись)                                     (ФИО)

М.П.

Приложение № 3

АКТ

п. Печенга                                                                                           «____»___________200__г.

Мы нижеподписавшиеся,_________________________________________________с одной стороны и _______________________________________________с  другой стороны, составили настоящий акт приемки состояния земельного участка после проведения земляных работ (указать какие производились работы)___________________________________________________________

По разрешению №	от «	»	20	г по адресу:________________________ _____________________________________________________________________________

Работы по восстановлению______________________________________________________

(покрытие земляного полотна, тротуара, проезжей части)

______________________________________________________________________________

(выполнены, не выполнены)

Строительный мусор с объекта___________________________________________________

(вывезен, не вывезен)

Претензии от сторон____________________________________________________________

(есть, нет)

Представитель ________________________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель ________________________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)