АКТ

обследования технического состояния общего имущества

многоквартирного дома

«__   » _ __________ 20____ г.	                                                                                        п. _Лиинахамари_______

Городской округ/Муниципальный район    Печенгский

Муниципальное образование       __г.п.Печенга______________

Населённый пункт  п.Лиинахамари ___________________________

Улица/проспект     __ул.Шабалина__________________________

Номер дома       2  ,      корпус            __

Способ управления    (наименование УО)    МКП  «Жилищное хозяйство»

- Общие сведения

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Инвентарный номер МКД | 65 |
| Год постройки | 1966 |
| Год введения МКД в эксплуатацию | 1966 |
| Год приватизации первого жилого помещения |  |
| Общая площадь МКД, кв. м. | 3379,20 |
| Площадь жилых помещений, кв. м. | 2841,60 |
| Площадь нежилых помещений, кв. м. | 537,60 |
| Площадь мест общего пользования, кв.м. | 333,70 |
| Количество этажей, шт. | 5 |
| Количество подъездов, шт. | 5 |
| Количество квартир, шт. | 75 |
| Количество собственников, чел. |  |
| Год проведения последнего капитального ремонта МКД | 1986 |
| Год проведения последней реконструкции МКД | н/пр |
| Процент износа МКД | 28 |
| Дата последней корректировки паспорта МКД | 2010 |

2.    Экспликация земельного участка

| Кадастровый номер земельного участка (ЗУ) | отсутствует |
| --- | --- |
| Дата постановки ЗУ на кадастровый учёт | отсутствует |

3. Общие показатели конструктивных элементов

| Наименование показателя | Тип | Площадь кв. м. | Год проведения последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровля* | плоская | 896 | н/пр |
| Фундамент ** | железобетонный |  | н/пр |
| Стены*** | панельные |  | н/пр |
| Подвальные помещения, в том числе: |  | 0 |  |

*бесчердачная мягкая

** железобетонные блоки

***  панельные оштукатуренные.

- Инженерное оборудование

|  | Тип | Год проведения последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- |
| Отопление* | центральное | н/пр |
| Холодное водоснабжение** | централизованное | н/пр |
| Горячее водоснабжение* | централизованное | н/пр |
| Водоотведение** | централизованное | н/пр |
| Электроснабжение** | централизованное | н/пр |
| Газоснабжение** |  |  |
| Мусоропровод** |  |  |

*Центральное

** Централизованное

5.      Специальное инженерное оборудование

| Наименование показателя | Количество, шт. | Год проведения последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- |
| Лифты, | 0 |  |
| Пожаротушение, дымоудаление |  |  |

6.  Общедомовые приборы учёта (ОПУ)

| Наименование показателя | Количество вводов в здание | Количество установленных ОПУ | Наличие на ОПУ | договора установку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер и дата заключения договора | Планируемая дата установки ОПУ |
| Отопление | 1 | 1 |  |  |
| Холодное водоснабжение | 1 | 1 |  |  |
| Горячее водоснабжение | 1 | 1 |  |  |
| Электроэнергия | 1 | 1 |  |  |
| Газоснабжение | нет |  |  |  |
| Водоотведение | 1 |  |  |  |

Директор МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п. Печенга                                                                       Стоянков К.А.