АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                             ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА           МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)

от ________					                                                              №_______

п. Печенга

В соответствии  с Гражданским кодексом Россий

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории  муниципального образования городское поселение Печенга, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Наша Печенга», разместить на сайте городского поселения в сети Интернет.

Глава муниципального образования

городского поселения Печенга                                                                              Э.В. Затона

Приложение  к

постановлению администрации

МО гп Печенга

от___ .09.2013 г. № ___

ПЛАН

действий администрации   МО гп Печенга в системах теплоснабжения

с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций,

а также служб ЖКХ на территории муниципальго образования городское поселение Печенга

Цели и задачи.

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

    - РАСЧЕТ

сил и средств территориального звена РСЧС, привлекаемых для выполнения мероприятий

при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории муниципального образования городское поселение Печенга

| № п\п | Полное наименование организации, место дислокации, почтовый адрес | Ф.И.О. руководителя | Телефоны руководителя, дежурного, факс | Силы и средства организации | Виды ЧС, на которые может привлекаться формирование | Функции, выполняемые аварийно-спасательным формировании-ем | Созданные запасы МТС для проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование формирования | Кол-во формирований\личного состава в них\числен-ность дежурной смены | Время готовности «Ч»+ | Оснащение (наименование и кол-во основных видов спасат. техники, оборудования, инструмента, спец. имущ.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Силы и средства наблюдения и лабораторного контроля |
| 1 | Гидрометеостанция,184420,пгт Никель,ул. Бабикова,2 | Подволоцкая Т.П. | Рук. и деж. 5-06-05 | Мониторинг окр. среды | 1/8/1 | постоянная | Приборы РХЛ и доз. контроля-3, газоанализ.-1 | ЧС –природного характера | Наблюдение за окр. средой |  |
| 2 | Терр. отдел Роспотребнадзора упр.. Мурманской обл. | Антаков В.С. | Рук. 5-04-69 | Санэпидбригада | 4/16/- | Ч+4 | Радиометры-2,газонализ.-2,приборы РХЛ и доз.контроля-3 | ЧС –природного характера | Определение РВ,БС,АХОВ |  |
| 3 | ОАО «Кольская ГМК, площадка Печенганикель» | Селяндин С.В. | Рук.(81536) 7-72-01 | Мониторинг окр. среды | 4\32\8 | постоянная | Радиометры-2,газонализ.-8,приборы РХЛ и доз.контроля-4 | ЧС –природного характера | Наблюдение за окр. средой |  |
| Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| 2.1. Постоянной готовности |
| 1 | ГОУ «Печенгское терр. подразделение ГПС» п. Никель, пр. Гвардейский,1 | Никитин А.Н. Дундуков А.В. | Рук. 2-09-76 Деж. 6-20-30 | Пожарная часть- №51 г. Заполярного (аттестован-ное звено) | 1/50/6 | Постоянная | Всего 5 ед. в т. ч. АЦ-40-1,АЛ-30-1, АЧЗ.0.40-2 и АСА-1 | ЧС –природного характера | Участие в ликвидации ЧС |  |
| 2 | ЗАО «Промышленная безопасность» 184430 г. Заполярный ,ул. Ленина,35-а | Андрейчук С.В. | Деж.3-65-32 | «Кольский филиал» военизированный горно- спасательный отряд | 1/43/8 | Постоянная | Всего 6 ед. в т. ч. АЦ-5-40-1,АЛ-30-1, АЦ-8-40-1 и АСА-2 | ЧС –природного характера | Участие в ликвидации ЧС |  |
| 2.2. Силы и средства экстренных служб |
| 1 | ЭСУ «Заозерский ф. «Кольский » ОАО «Оборонэнерго»Печ. участок | Перлей В. И. | Рук.89211620011 | Аварийно- техническая бригада | 1/6/- | Ч+1 | Всего 2 ед. в т. ч. Автовышка-1, Автомобиль-1 | Аварии на электрических сетях | Рем. Восстановительные работы на ЭС |  |
| 2 | Врачебно- фельдшерские бригады МУЗ ЦРБ,амбулатории | Якуненков В. М. Комарова И. В. | 6-24-50 Рук.76-208 | Бригада скорой помощи | 2/08/- | Ч+1 | Всего 2 ед. в т. ч. , Автомобиль-2 | ЧС –природного характера | Участие в ликвидации ЧС |  |
| 2.3. Нештатные аварийно-спасательные формирования |
| 1 | РЭР №3 Печенга ОАО «Славянка» | Слободяник Ю.Н. | Рук. 89211645560 | Аварийно- техническая бригада | 2/12/- | Ч+2 | Всего 2 ед. в т.ч. Автомобиль-1 Погрузчик-1 | ЧС –природного характера | Рем. Восстановительные работы на объектах ЖКХ |  |
| 2 | МКП «Жилищное хозяйство» п. Лиинахамари | Домбровский В.А. | Рук. 89211753609 | Аварийно- техническая бригада | 1/6/- | Ч+2 | Всего 2 ед. в т.ч. Погрузчик-1 Автомобиль-1 | ЧС –природного характера | Рем. Восстановительные работы на объектах ЖКХ |  |
| 3 | Подрывная площадка филиал №2 ООО «Мосэкспо-Металл» | Маслов В. М. | Рук. (81537)3-40-77 | Аварийно- техническая бригада | 1/8- | Ч+1 | Всего 1 ед. в т.ч. Автомобиль-1 | ЧС –природного характера | Участие в ликвидации ЧС |  |
| 2.4. Ремонтно-восстановительные бригады |
| 1 | Никельское ДРСП Ф.Кольского ГОУ ДРСП184420 п. Никель,д. 37 А(Печ. уч-ок) | Коробицын А.В. Крыленко Р. А | Рук.5-12-99, Деж.5-18-69 Дисп.76-252 | Аварийно- техническая бригада | 1/8/- | Ч+2 | Всего 6 ед в т. ч. Бульдозер-1 Грейдер 2 Погрузчик-1 Автомобиль-2 | ЧС –природного характера | Рем. Восстановительные работы на дорогах |  |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС | 2 часа |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3.	Перечень подразделений,

привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

| 3.1. Нештатные аварийно-спасательные формирования |
| --- |
| 1 | РЭР №3 Печенга ОАО «Славянка» | Слободяник Ю.Н. | Рук. 89211645560 | Аварийно- техническая бригада | 2/12/- | Ч+2 | Всего 2 ед. в т.ч. Автомобиль-1 Погрузчик-1 | ЧС –природного характера | Рем. Восстановительные работы на объектах ЖКХ |  |
| 2 | МКП «Жилищное хозяйство» п. Лиинахамари | Домбровский В.А. | Рук. 89211753609 | Аварийно- техническая бригада | 1/6/- | Ч+2 | Всего 2 ед. в т.ч. Погрузчик-1 Автомобиль-1 | ЧС –природного характера | Рем. Восстановительные работы на объектах ЖКХ |  |
| 3 | Подрывная площадка филиал №2 ООО «Мосэкспо-Металл» | Маслов В. М. | Рук. (81537)3-40-77 | Аварийно- техническая бригада | 1/8- | Ч+1 | Всего 1 ед. в т.ч. Автомобиль-1 | ЧС –природного характера | Участие в ликвидации ЧС |  |
| 3.2. Ремонтно-восстановительные бригады |
| 1 | Никельское ДРСП Ф.Кольского ГОУ ДРСП184420 п. Никель,д. 37 А(Печ. уч-ок) | Коробицын А.В. Крыленко Р. А | Рук.5-12-99, Деж.5-18-69 Дисп.76-252 | Аварийно- техническая бригада | 1/8/- | Ч+2 | Всего 6 ед в т. ч. Бульдозер-1 Грейдер 2 Погрузчик-1 Автомобиль-2 | ЧС –природного характера | Рем. Восстановительные работы на дорогах |  |

4.Порядок действий администрации   МО гп Печенга,  подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных

ситуаций    при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес откуда представлена информация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения | Мурманская область, пгт Печенга, Печенгское шоссе д.3 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Мурманская область, пгт Печенга, Печенгское шоссе д.3 |  |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Мурманская область, пгт Печенга, Печенгское шоссе д.3 | Информирование ЕДДС |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения | Мурманская область, пгт Печенга, Печенгское шоссе д.3 | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Мурманская область, пгт Печенга, Печенгское шоссе д.3 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Мурманская область, пгт Печенга, Печенгское шоссе д.3 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава, заместитель Главы поселения | Мурманская область, пгт Печенга, Печенгское шоссе д.3 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Мурманская область, пгт Печенга, Печенгское шоссе д.3 |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава, заместитель Главы поселения | Мурманская область, пгт Печенга, Печенгское шоссе д.3 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Глава, заместитель Главы поселения | Мурманская область, пгт Печенга, Печенгское шоссе д.3 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Мурманская область, пгт Печенга, Печенгское шоссе д.3 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Глава, заместитель Главы поселения | Мурманская область, пгт Печенга, Печенгское шоссе д.3 | Информирование ЕДДС |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения, ведущий специалист ГОЧСиПБ | Мурманская область, пгт Печенга, Печенгское шоссе д.3 |  |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава, заместитель Главы поселения, ведущий специалист ГОЧСиПБ | Мурманская область, пгт Печенга, Печенгское шоссе д.3 |  |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Мурманская область, пгт Печенга, Печенгское шоссе д.3 |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций, ведущий специалист ГОЧСиПБ | Мурманская область, пгт Печенга, Печенгское шоссе д.3 | Информирование ЕДДС |

Исп. Храбрунов О.И.

Тел. *(81554)76488

# Text boxes

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ

на территории  муниципального образования городское  поселение Печенга

Об организации срочного захоронения трупов в военное время и в крупномасштабных чрезвычайных ситуациях,  авариях и катастрофах на территории муниципального образования городское поселение Печенга