АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «12» августа 2015г.                                                                          № 138

п. Печенга

О возложении функций по осуществлению строительного контроля на МКП «Жилищное хозяйство» муниципального образования городское поселение Печенга»

В соответствии со статьёй 53 Градостроительного кодекса РФ,  Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»,                  в целях осуществления непрерывного наблюдения и проверки выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов                               на соответствие требованиям проектной и подготовленной на её основе рабочей документации, а также предотвращения принятия технических решений в ущерб качеству выполняемых работ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить функции по осуществлению строительного контроля в ходе проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов в рамках заключенных муниципальных контрактов по реализации мероприятий муниципальных программ:

- «Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области на 2015 год» (утверждена постановлением администрации муниципального образования городское поселение Печенга (далее – МО г.п. Печенга) от 13 ноября                     2014 года № 185);

- «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области на 2015 год» (утверждена постановлением администрации МО г.п. Печенга от 13 ноября              2014 года № 187);

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области» на 2015 год» (утверждена постановлением администрации                          МО г.п. Печенга от 13 ноября 2014 года № 188),

на МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п. Печенга.

2. МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п. Печенга утвердить приказ                           о назначении ответственного лица по осуществлению строительного контроля                    и предоставить заверенную копию приказа в отдел ЖКХ администрации                     МО г.п. Печенга в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Утвердить Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов капитального строительства на территории муниципального образования городское поселение Печенга согласно приложению № 1 к постановлению.

4. Настоящее постановление опубликовать  в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Печенга.

5. 	Постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства.

И.о. главы администрации

муниципального образования

городское поселение Печенга                                                              А.Н. Быстров

|  | Приложение № 1 к Постановлению администрации муниципального образования городское поселение Печенга от «12» августа 2015г. № 138 |
| --- | --- |

# Положение

# о проведении строительного контроля при осуществлении

# строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов капитального строительства на территории муниципального образования городское поселение Печенга

# 1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения строительного контроля, а также порядок определения численности работников, осуществляющих строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта (далее - строительство) объектов капитального строительства независимо от источников их финансирования.

# 2. Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.

# 3. Строительный контроль проводится:

# лицом, осуществляющим строительство (далее - подрядчик);

# застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проектной документации и привлечённой заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации) (далее - заказчик).

# 4. Функции строительного контроля вправе осуществлять работники подрядчика и заказчика, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля.

# 5. Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:

# а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций                  и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно - продукция, входной контроль);

# б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования                    и хранения применяемой продукции;

# в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства;

# г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточная приёмка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

# д) приёмка законченных видов (этапов) работ;

# е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на её основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов;

# 6. Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:

# а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования                    его результатов;

# б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции                        и достоверности документирования его результатов;

# в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства                      и достоверности документирования его результатов;

# г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ                            и промежуточная приёмка возведенных строительных конструкций, влияющих               на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

# д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на её основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;

# е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором.

# 7. Входной контроль осуществляется до момента применения продукции                     в процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции,              её соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

# Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести                         в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации.

# В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, её применение для строительства не допускается.

# 8. В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования                     и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для строительства не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей её качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

# 9. В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по строительству объектов капитального строительства осуществляется проверка:

# соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной документации, результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка;

# соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на её основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов                    и сводов правил.

# 10. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается.

# 11. В случае если контрольные мероприятия выполняются в соответствии                 с пунктами 5 и 6 настоящего Положения совместно подрядчиком и заказчиком, подрядчик обеспечивает уведомление заказчика о дате и времени проведения этих мероприятий не позднее чем за 3 рабочих дня.

# В случае если заказчик был уведомлен в установленном порядке и не явился для участия в контрольных мероприятиях, подрядчик вправе провести                          их в отсутствие заказчика.

# 12. Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путём составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях               и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются              в 2 экземплярах и подписываются их представителями.

# В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 11 настоящего Положения, подрядчик в течение 3 дней после завершения контрольного мероприятия обязан направить заказчику 1 копию акта, составленного                  по результатам контрольного мероприятия.

# 13. Нормативы численности работников заказчика, на которых                                в установленном порядке возлагается обязанность по осуществлению строительного контроля, определяются согласно таблице 1.

## таблица 1

## Нормативы

## численности работников заказчика, на которых

## в установленном порядке возлагается обязанность

## по осуществлению строительного контроля

| Стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года (млн. руб.) | Норматив численности работников заказчика, осуществляющих строительный контроль (человек) |
| --- | --- |
| до 30 | 2 |
| от 30 до 50 | 3 |
| от 50 до 70 | 4 |

Согласовано:

| ВрИО начальника юридического отдела | __________________ дата, подпись | Е.С. Гуцал |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела ЖКХ | __________________ дата, подпись | С.И. Патшин |
| И.о. начальника отдела земельно-имущественных отношений | _________________ дата, подпись | О.В. Лебедева |
| И.о. начальника фин. отдела | _________________ дата, подпись | Ю.Ю. Филатова |

исп. Е.А. Долженко

Рассылка: всего экз. – 5: 1 – дело, 1 – прокуратура, 1 – отдел ЖКХ, 1 - отдел ЗиО, 1 – фин. отдел